亞洲大學水資源

| 水資源 | 2018年 基準年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 使用敘述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純淨自來水源 | 184,966m3 | 154,510m3 | 169,243m3 | 180,316m3 | 生活用水 |
| 雨水回收 | 500公噸 | 500公噸 | 500公噸 | 500公噸 | 澆灌樹木植栽 |
| 中水回收 | 103,339噸 | 94,078噸 | 107,777噸 | 93,500噸 | 澆灌樹木植栽 |
| 地下水使用 | 22,560 m3 | 16,253m3 | 17,375m3 | 17,213m3 | 沖洗廁所、澆灌樹木 |
| 全校教職員生 | 12,687人 | 11,962人 | 11,936人 | 11,869人 | 教師職員日夜間部學生 |

本校校地面積	267,069m2  ；本校樓地板面積	182,667 m2

水回收再利用圖示(圖示敘述)

| 污水處理廠 | 2018年 基準年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進流總水量 | 224,378 | 195,028 | 219,358 | 203,259 | 公噸/年 |
| 放流水量 | 121,139 | 105,764 | 11,1582 | 105,228 | 公噸/年 |
| 中水回收總量 | 103,339 | 94,078 | 107,777 | 93,500 | 公噸/年 |
| 回收率 | 46 | 48 | 49 | 46 | % |